# 南通市人力资源和社会保障信息中心机房空调维保项目需求

**一、设备清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌型号** | **购买维保期限** | **数量** |
| **1** | 机房空调 | 约顿 JDA55  （2011年投入使用） | 自合同签订起  12个月 | 2台 |
| **2** | 机房空调 | 维谛 P1050  （2019年投入使用） | 自合同签订起  12个月 | 1台 |

**二、空调维保服务要求**

1.要求对以上机房专用空调进行全包服务。

1.1 供应商通过对采购人设备的日常维护以及维修等服务手段，使采购人设备正常、安全的运行。

1.2在合同期内，空调机所有零部件（如压缩机、室外风扇、室内风机、控制板等）在使用中发生损坏，如需更换配件，供应商应提供配件并更换，配件费用由供应商承担。

1.2.1发生损坏会直接导致空调无法工作的关键配件，供应商应常备，在发生故障时必须立即更换。任何情况下不应导致采购人的空调无法工作。

1.2.2 发生损坏时短时间内不影响空调正常使用的，供应商应在5个工作日内进行更换。

1.3 以上设备每年应更换易损件（过滤网、电极式加湿罐），更换次数视空调易损件使用情况。

1.4 要求每季度对空调设备维护巡检一次。每次应提供详细的巡检维护报告。

1.5 每次维护巡检除检查设备的运行状况外，应对加湿罐进行清洗，必要时应对空调室外机进行清洗。

2.以上设备需提供7x24小时服务，接到故障申报1小时内响应，5小时内到现场。

3.以上设备所购维保服务期限为1年，自合同生效之日起算。

三、服务期：1年（自签订合同之日算起）。合同到期后，双方无异议，可续签下一年合同，最多续签2年；

**四、付款方式**

服务期内分期付款，合同签订后支付合同总额50%；余款维保期满后支付。每次付款前均需提供对应金额的发票，以上付款均不计利息。