南通市人力资源服务中心智能化维保项目

磋商采购文件

采购文件编号：ZRNT20250116

南通市人力资源服务中心

2025年7月

目   录

第一部分  磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件组成

- 第一部分 磋商公告

受[南通市人力资源服务中心]的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就[南通市人力资源服务中心智能化维保项目](项目编号:ZRNT20250116)进行磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

(南通市人力资源服务中心）的（南通市人力资源服务中心智能化维保项目)的潜在供应商应在南通市人力资源和社会保障局网站获取采购文件，并于2025年7月16日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：ZRNT20250116

项目名称：南通市人力资源服务中心智能化维保项目

预算金额：22.2万元

最高限价：22.2万元，投标报价超过最高限价的做无效标处理。

采购需求：具体详见磋商文件，请仔细研究。

服务期限：详见采购文件第三部分。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：不接受。

- 二、供应商的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.提供有效的营业执照复印件加盖公章；

3.本项目特定资格要求：无；

4.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单；

5.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动。

- 三、报名要求

报名时间：2025年7月4日至2025年7月15日；

地点：本项目代理机构处；

方式：有意参加本项目响应的供应商，请提供营业执照副本复印件加盖公章和授权委托书原件（如需），于本项目采购文件规定的时间内与代理机构联系报名。电话：15006287999。未按规定的时间和要求报名的，视为自动放弃响应资格。

- 四、获取采购文件

时间：2025年7月4日至2025年7月11日；

地点：南通市人力资源和社会保障局网站；

方式：自行下载采购文件。

- 五、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

2025年7月16日14点00分（北京时间），逾时，采购人将拒绝接受磋商响应文件。

地点：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼10楼开标室，如有变动另行通知。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.投标保证金：免收；

2.项目磋商活动模式：见面磋商模式，供应商在南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼10楼开标室参加磋商活动；

3.项目演示、样品：无；

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市人力资源服务中心

地址：南通市崇川区工农北路150号

联系人：葛女士

联系方式：0513-83559185

2.采购代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼1004室

联系方式：王工  0513-55887688  13906272111

第二部分 磋商须知

- 一、总则

1.采购方式

1.1 本次采取磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

采购项目磋商开始后，不再接受供应商对采购文件（含更正公告等）内容的异议或质询（质疑）。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费按发改价格（2011）534号文标准的70%计收，不足2000元按2000元收取，由成交供应商支付，响应供应商报价时应综合考虑（不单列）。

代理费定标后由成交候选人支付给代理机构。因成交供应商原因导致成交结果变更或取消成交资格等，代理费不予退还。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

- 二、磋商文件

1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

3.磋商文件的修改

3.1在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3磋商文件的修改将在南通市人力资源和社会保障局网站公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术文件、价格文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的提交

1.响应文件的提交

1.1纸质响应文件三部分内容【资格审查文件、商务技术文件、价格文件】须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。价格文件不得出现于其他磋商文件中。

1.2纸质响应文件每一部分内容均须提供“正本一份、副本一份”纸质响应文件，并将每一部分内容的正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，分别装在三个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封），密封完好以不泄露投标文件内容为主要判断依据。

1.3纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正、副本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

1.4电子响应文件一份，电子响应文件的内容为“资格审查文件、商务技术文件、价格文件”的打印盖章或电子签章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、商务技术文件、价格文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），可以采取U盘或电子光盘方式单独密封提交。

1.5递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商提交磋商文件，即视为已响应参加磋商活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商提交响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到交通路况、停车等风险因素，如因供应商自身原因造成的磋商响应文件提交不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

3.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后提交的任何响应文件。

4. 响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1 响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，书面撤回其磋商响应文件。

4.1.2 供应商撤回磋商响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2 响应文件的修改

在响应文件提交截止时间之后，供应商不得再对其提交的响应文件进行修改。

- 五、磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当在磋商公告中规定的时间和地点参加磋商活动。

1.2 磋商活动的文件密封性检查工作由采购代理机构组织。

1.3供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件密封性检查、磋商结果确认等工作，按照采购代理机构指引进行。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用磋商的采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，或者从代理机构的政府采购专家资源库中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查文件进行审查。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，并记录存档。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系（适用于不见面磋商模式）。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在规定的时间内未成功提交磋商响应文件的。

6.1.2未完整提交响应文件的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求盖章、密封的。

注：凡是响应文件中涉及供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

6.1.13供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.14其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）。

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成磋商无法继续进行的（适用于不见面磋商模式）。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标采购。

2采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报采购监管部门批准。

- 六、成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2 采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购代理机构将在“南通市人力资源和社会保障局网站”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效。

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

其中：对评审过程中涉及到的密封检查、身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当时提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

采购人及代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据有关规定，报请监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应在成交结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取成交通知书手续，否则，由此产生的后果供应商自负。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2磋商活动结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 第三部分 项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

一、项目基本情况

1.项目名称：南通市人力资源服务中心智能化维保项目

2.项目时间、地址：

（1）时间：自成交合同签订之日起一年；

（2）地址：南通人力资源大厦

二、维保内容

包含南通人力资源大厦信息智能化系统的一年365×24小时维保服务（含硬件及软件），不仅仅是系统设备的维护、维修、更换，而且要保证整个系统的正常运转和使用安全，对整个系统运行进行规划，分析问题原因，提前预见问题所在，消除隐患，保障系统稳定工作。

主要设备维修保养范围：综合布线系统、计算机网络系统、公共广播系统、会议系统、排队叫号及信息发布系统、无线对讲系统、视频监控系统、停车管理系统、一卡通系统、电子巡更系统、楼宇自控系统、智慧建筑综合管理系统；智慧人力资源市场系统、机房工程等其他相关子系统、日常办公信息化设备（包含但不限于办公电脑、打印机、查询机、传真机等）维护。具体维保详细内容请自行到各项目现场勘察。

1.了解人力资源大厦的智能化系统的架构。

2.对智能化系统的维护及优化，设计障碍报障、维修、回访等维护流程。

3.此次项目所有设备为365天×24小时保修服务，其中部分系统设备采用原厂保修服务；运维方式为全包（包含但不限于包人工、包材料，包服务费，包运输费，包税费），由成交供应商提供技术服务，包括设备的故障排查、设备内部的定期除尘与保养，内部除尘的设备限厂方允许拆卸的设备，如电脑机箱、专用功放、硬盘录相机等。设备更换和维修，由成交供应商免费提供，采购方不再另付费用。

4.维保期内远程技术支持：提供24时服务热线进行电话技术支持。现场技术支持需要由成交供应商安排至少1名具有机电工程专业建造师（项目经理）或1名专业技术工程师常驻项目，并保持手机随时处于待命状态，接到故障或报修后需立即做出响应（电话接通后一小时必须到达现场进行处理，迟到两次者扣服务费每次1000元）。若成交供应商指定工程师如果因特殊原因离职或更换电话，及时通知用户方，在得到用户方同意后指定合格的接替人员，维修技术人员需要提供具体名单和联系电话。维保期限内，按照南通市人力资源市场现场招聘会的时间安排，成交供应商需要安排一名现场运维工程师进行每场招聘会的运维保障。运维工程师不得无故迟到或者缺席，否则按1000元/次扣服务费）。成交供应商需提供上述人员在公司注册所在地社保部门出具的社保缴纳证明并接受采购方不定期抽查。

5.维保期内进行巡检，发现的障碍不影响工作的在4小时内修复，影响系统正常运行的必须立即修复；在故障处理过程，采购方应派遣工作人员陪同，成交供应商就故障处理过程、步骤、方法向采购方提供技术培训和指导。

6.成交供应商定期（每半年/每季度）进行系统常规巡检服务（系统检查、维护保养），每年巡检次数：4次，并作巡检记录由双方签字确认；维修合同期满后，成交供应商向采购方提交年度维保总结报告，包含服务记录、统计数据、系统分析、系统优化建议等。

7.维保期内365天×24随时接受采购方的服务要求，一旦采购方遇有重大活动，成交供应商必须承诺按照采购方的要求做好系统的运行保障工作。

8.报修服务分为一般故障报修和紧急故障报修

一般故障报修响应：接报后1小时内维护工程师到现场，4小时时间内解决，如有设备损坏，在有备件时更换备件解决。（如因水、火、雷电灾害等特殊原因造成不能及时解决的，则以书面形式说明情况及处理方案）。

紧急故障报修响应：接报后30分钟内维护工程师到现场，1小时内解决。如有设备损坏，在有备件的条件下立即更换备件解决。

紧急故障报修包括如下情况：

（1）视频安防监控系统瘫痪（或重要位置出现严重故障），严重影响公共安全；

（2）出入口道闸及车库系统出现不正常以及无法视频识别、读卡开启的故障；

（3）防盗报警系统出现多防区“误报”（防区数量占总数量的2/3以上）；

（4）门禁/消费/对讲系统出现除断电以外，其它任何方法都无法开启的故障；

（5）多媒体会议系统在会议开始前设备检查时，发现音频系统无声音输出，视频显示系统无图像显示等影响会议的故障。

（6）智慧人力资源市场系统瘫痪，严重影响招聘会召开。

法定节假日期间实行值班制度，以保证能够接报有响应，突发事件能处理。对现场技术人员无法独立解决的故障，成交供应商需指派专业工程师或厂家技术支持人员进行应急支援，并调动必需的物资、设备，支援工作，系统性的大范围整改不属于报修服务范围。

9.对各智能化系统执行日常维护计划安排

10.南通市人力资源大厦智能化维保工作内容及要求

| 序号 | 系统类别 | 工作内容 | 检查方式 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 1.定期清理设备灰尘； 2.查看弱电间设备运行是否正常； 3.检查线路接触是否松动、线缆是否氧化。 | 日检 周检 月检 季检 | 1.确保网络线路正常不影响使用 2.办公室网络模块损坏及时更换 3.配合中心查找并开通网络点位 |
| 2 | 计算机网络系统 | 1.定期网络传输设备进行清洁，定期检查设备工作状态； 2.定期检查系统供电输出电压，避免设备工作于过压、欠压状态； 3.检查所有连接线路端子、发现连接不牢靠、锈蚀的及时处理，测试通讯状态。 | 日检 周检 月检 季检 | 1.对网络设备及周边设备中存在的问题，书面提交给客户，并在书面建议中提出合理的解决方案。 2.测试网络连接，保证网络上每一个节点的工作站网络接入正常。 |
| 3 | 公共广播系统 | 1.查看设备运行是否正常； 2.定期广播查看喇叭音源； 3.检查系统软件是否正常。 | 日检 周检 月检 季检 | 1.定期对设备进行播放调试，调试不要影响部门办公 2.定期检查室外草坪音箱情况、避免绿化损坏 3.保证系统正常运行与消防联动 |
| 4 | 多媒体会议系统（包含LED大屏、UPS不间断电源） | 1.追踪会议信息，大会现场保驾 2.查看音视频矩阵切换及接入信号源是否正常 3.检查系统供电运行是否正常 （主楼，裙楼) 4.查看LED大屏显示是否正常 5.查看系统供电是否正常 6.检查系统软件运行是否正常 | 日检 周检 月检 季检 | 1.重要会议现场安排人员保驾 2.定期对LED大屏进行检查有问题及时处理 3.定期对会议UPS放电测试并记录 4.定期检查会议其他设备是否能够正常运行确保会议正常运行 5.定期对LED大屏进行检查有问题及时处理。 6.定期检查其他设备是否能够正常运行确保系统正常运行 |
| 5 | 排队叫号及信息发布系统 | 1.查看设备终端是否在线 2.查看显示屏内容是否正确 3.检查线路接触是否松动电源供电是否正常 4.检查服务器系统软件运行是否正常 | 日检 周检 月检 季检 | 1.确保系统正常运行不影响窗口业务正常使用 2.设备故障及时处理 |
| 6 | 无线对讲系统 | 1.检查设备运行是否正常 |  | 1.确保系统正常运行不影响大楼内部正常使用 2.设备故障及时处理 |
| 7 | 视频监控系统（包含室外监控） | 1.查看室内、室外监控系统存储是否正常 2.查看监控摄像机是否在线 3.查看监控线路是否氧化外观清洁无锈蚀 4.检查服务器系统软件运行是否正常 | 日检 周检 月检 季检 | 1.设备故障及时维修 2.定期检查室外立杆做好防锈防腐 3.定期对摄像机进行清洁维护 |
| 8 | 停车管理系统 | 1.查看车辆进出状况 2.查看摄像机和补光灯是否正常 3.检查系统软件运行是否正常 | 日检 周检 月检 季检 | 1.负责门岗道闸及地下车库道闸车牌录入工作 2.定期检查系统设备是否正常 3.根据需求随时协助查询车牌信息及进出路径信息 4.主动检查，机动报修，规范操作，安全第一。 |
| 9 | 一卡通系统 | 1.查看消费机是否正常刷卡 2.查看门口机是否正常刷卡 3.查看设备供电系统是否正常 4.检查系统软件运行是否正常 | 日检 周检 月检 季检 | 1.确保食堂消费系统稳定不影响正常使用 2.确保后勤门禁系统稳定不影响正常使用 3.定期做好软件备份工作 |
| 10 | 电子巡更系统 | 1.查看红外立杆方位是否偏移或障碍物遮挡 2.入侵检验立杆供电是否正常、系统是否报警 3.检查系统软件运行是否正常 | 日检 周检 月检 季检 | 1.及时检查周界是否被树木遮挡，必要对树枝进行修理 2.确保报警信号及时传输、防止漏报、误报 3.定期检查巡更点位是否正常 |
| 11 | 楼宇自控系统 | 1.查看DDC控制器是否在线 2.检查集水井，生活水箱高低液位是否正常 3.检查系统软件运行是否正常，远程命令测试执行器是否正常工作 | 日检 周检 月检 季检 | 1.确保报警信号及时传输、防止漏报、误报 2.定期检查对水箱浮球进行更换 3.确保风管、水管等检测器监测正常 |
| 12 | 智慧建筑综合管理系统 | 1.检查系统软件是否正常 | 日检 周检 月检 季检 | 1.确保管理系统可以正常运转 |
| 13 | 智慧人力资源市场系统 | - 定期检查市场内的软硬件系统是否正常运行（包括市场招聘摊位系统、自助查询机、闸机、广告屏、引导屏等） | 日检 周检 月检 季检 | 1.确保系统正常运行不影响正常使用 2.设备故障及时处理 |
| 14 | 机房工程 | 1.定期清理设备灰尘、检查设备指示灯及通信 2.查看机房UPS主机指示灯及参数是否正常 3.检查机房照明是否正常机房空调是否正常 4.检查静电地板是否渗水、受潮等情况 | 日检 周检 月检 季检 | 1.设备故障及时维修 2.定期对空调滤网进行清洗 3.定期机房卫生做好清洁维护 4.定期对机房UPS放电测试并记录 |
| 15 | 其他南通市人力资源服务中心日常办公信息化、智能化设备的维护。 |  |  |  |

南通市人力资源大厦智能化巡检计划

| 星期 类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 巡检内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常维护工作 | √ | √ | √ | √ | √ | 1.定期清理设备灰尘（一周最少一次） 2.查看设备信号线缆是否氧化 3.做好防腐防潮防氧化措施 4.机动巡检，随时发现问题解决问题 |
| 机房工程系统 | √ | √ | √ | √ | √ | 机房内设备指示灯是否正常。（电源指示灯、数据交换指示灯、UPS运行状态） |
| 视频监控系统 | √ | √ | √ | √ | √ | 查看室内、室外监控及存储是否正常 |
| 信息发布系统 | √ | √ | √ | √ | √ | 查看是否显示正常 |
| 背景音乐系统 | √ | √ | √ | √ | √ | 检查设备电源指示灯运行是否正常 |
| BA楼宇自控系统 | √ |  |  |  |  | 查看集水井、污水井浮球及抽水泵运行是否正常 |
| 一卡通门禁系统 |  | √ |  |  |  | 查看门口机是否能够正常刷卡、刷卡声音提示是否正常 |
| 智慧人力资源市场系统 | √ | √ | √ | √ | √ | 查看设备是否显示正常 |
| 周界报警系统 |  |  | √ |  |  | 查看周界对射是否偏移、是否有障碍物阻挡 |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |  | 根据物业报修信息而定机动维修 |
| 多媒体会议系统 |  |  |  |  |  | 追踪会议信息，对大会进行保驾 |
| 注： 1，主动检查，机动报修，规范操作，安全第一。 |  |  |  |  |  |  |
| 2，严格按照以上流程巡检，如有其他问题，还需查缺补漏。 |  |  |  |  |  |  |

成交供应商将根据现场维保情况，提供每月一次的定期信息服务：每月将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送采购人部门负责人，针对维保服务的特点，采购方建立服务考核机制、以服务相应时间、故障修复率、客户满意度等为依据对维护人员进行考核。

三、磋商项目涉及的现场勘察

1.磋商文件所提供的项目相关数据仅作参考，根据自身需要，供应商可在磋商响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2.采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4.供应商必须认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。

5.现场实地勘察时需携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人的委托书、被委托人身份证原件及复印件至南通市人力资源服务中心勘察（联系人：葛女士，联系电话：0513-83559185），时间为截止磋商时间前一日工作日上午8：30--11：00，下午2：00-4：30。

四、付款方式：

1.付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效响应处理。

2.按季度支付，乙方按甲方要求提供发票后付款。

第四部分 评审方法和评审标准

- 一、磋商方式

见面磋商模式：供应商在采购文件规定的时间和地点参加磋商活动。

- 二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。代理机构发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

技术商务部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

- （一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

- （二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

- （三）商务技术分：80分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序 号 | 评审 项目 | 评审内容及规则 | 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 1.响应商具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有1个得1分，最高得3分； 2.响应商具有ITSS运维服务成熟度三级及以上能力证书、有效的《信息技术服务管理体系认证证书》、信息系统建设和服务能力 CS2 及以上证书，有1个得1分，最高得3分； 3.响应商具有信息安全服务资质认证（CCRC）：风险评估服务证书、安全运维服务证书、安全集成服务证书，二级及以上的有一个得4分，三级的有一个得2分，最高得10分。 4.响应商可提供自有的国家版权局颁发的管理平台软件的《计算机软件著作权登记证书》的，相应证书需与智能化系统相关，如视频监控、一卡通管理系统、会议系统、分布式网络信息采集系统、信息发布系统、排队叫号及同步录音录像系统、分布式坐席安装部署系统、停车管理系统、服务器安全深度防护系统、网络关键设备安全监测系统、防盗报警系统相关内容。每提供一个得1分，最高得5分； 5.响应商自2023年1月以来是市级网络安全支撑单位的得2分，是省级及以上的得5分，提供证明材料，其他或未提供均不得分。 | 26 |
| 2 | 类似 业绩 | 供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似智能化维保服务项目的或人力资源市场维保服务案例每个得2分，最高得12分。注：提供维保服务合同复印件加盖公章（含合同首页、标的金额页、盖章页） | 12 |
| 3 | 拟投入本项目团队 | 1.拟派的项目经理具有信息系统项目管理师（高级职称）或拟派的项目经理具有一级注册建造师（机电工程专业）的，得 2 分； 2.拟派技术负责人（项目经理除外）具有机电工程专业注册建造师或电子信息高级工程师证或信息系统项目管理师认证证书的，得 2 分； 3.维保团队的技术人员（项目负责人与技术负责人除外）具有工信部或人社部或人事厅或建设厅颁发的硬件维修工程师或网络工程师相应的专业技能证书得1分，具有信息系统中级及以上工程师得1分，本项最高得2分； 注：上述人员需同时提供相关证书的复印件、社保机构出具的供应商为其缴纳的2025年1月至6月任意一个月社保证明，不提供不得分，以上同一人多个证书不重复得分。 | 6 |
| 4 | 维保 方案 | 供应商应先实地勘察，了解系统架构、系统的拓扑图，制定故障响应流程及维保服务方案，应根据南通市人力资源大厦的工作特点和实际情况详细编制维保方案，包括但不限于以下内容：整个维保过程的维保组织、维保规范及维保质量和安全控制措施，评委会对以上维保方案进行综合评审。 维保方案符合采购文件要求、内容全面、可操作性强且有维保措施创新的得 22分； 维保方案比较符合采购文件要求、内容相对完整的得15分； 维保方案中虽无明显问题，但维保方案未根据本项目的特点和实情编制没有针对性的得6分。 | 22 |
| 5 | 服务响应方案 | 根据供应商提供针对本项目服务响应（维护保养、零部件更换、故障响应时间）进行综合评审；提供保证安全、可靠、经济运行的组织措施和技术措施，包括但不限于服务工作计划、服务质量标准、服务质量控制指标、质量检查。 方案全面完善、措施合理、可行性高的得5分； 方案基本合理、措施基本合理、基本可行的得3分； 方案简略，措施合理性及可行性有所欠缺的得1分。 | 5 |
| 6 | 售后服务响应 | 响应供应商具备高效及时的响应服务能力，提供详细的售后技术支撑人员姓名、联系方式等信息，同时承诺一般故障1小时内响应并到达现场，紧急故障半小时内响应并到达现场，同时提供证明材料得4分；否则不得分。 | 4 |
| 7 | 应急 预案 | 根据供应商提供针对本项目提供的应急预案和紧急事件处置措施进行综合评审。 预案完备健全，措施方案针对性强的得5分； 方案内容较完整，措施方案针对性较强的得3分； 方案内容不完整，措施方案针对性不强的得1分。 | 5 |

- （四）价格分：20分

- 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

- （五）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

- （六）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在南通市人力资源和社会保障局网站公告成交结果，公告期限为1个工作日。

- （七）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。联系电话：0513-55887688。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

（八）其他

当成交候选人无正当理由放弃成交，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新招标。

- 第五部分 响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术文件、价格文件、电子响应文件四部分组成。

- 一、资格审查文件（不能出现商务技术文件、价格文件）

1.供应商符合本项目供应商资格要求的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.提供营业执照副本复印件并加盖公章。

- 二、商务技术文件（不能出现价格文件）

1.方案、人员、类似业绩；

2.为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

3.评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

- 三、价格文件

- 1.报价总表（格式见附件4）；

2.报价明细表（格式见附件5）；

3.供应商信用承诺书（格式见附件6）。

- 四、电子响应文件（一份）

电子响应文件的内容为“资格审查文件、商务技术文件、价格文件”的打印盖章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、商务技术文件、价格文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件）。

附件1

供应商符合本项目供应商资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对本项目供应商资格要求做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件

附件4

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

| 项目名称 | 报价（元） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求的付款方式 |

日期：

填写说明：

1.报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2.本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应磋商采购文件。

附件5

2.分项报价表

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或受权委托人（签字）：

日期：

附件6

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加采购人组织的招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取成交、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件7

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。